
建设项目竣工环境保护
验收监测报告表
 建设单位：     聊城市领先包装制品有限公司     
项目名称：  年产24万个果蔬泡沫塑料包装箱项目 
（一期：年产12万个果蔬泡沫塑料包装箱）
聊城市领先包装制品有限公司
二〇二二年十一月
建设单位：聊城市领先包装制品有限公司

法人代表：于士全
项目负责人：

填表人：

建设单位：聊城市领先包装制品有限公司  

电    话：13706351298

邮    编：252100                          

地    址：山东省聊城市茌平区信发街道办事处北环路（山东友升铝业有限公司对过）

目  录


1表一  建设项目基本概况


3表二  建设项目工程概况


10表三  环境保护设施


16表四  环境影响报告书表主要结论与建议及其审批部门审批决定


23表五  质量保证及质量控制


25表六  验收监测内容


27表七  验收监测结果


33表八  验收监测结论



附件及附图：
附件1  “三同时”验收登记表

附件2  环评批复意见

附件3  委托函

附件4  工况证明

附件5  环保制度

附件6  排污许可证

附件7  检测报告

附件8  危废协议

附件9  总量确认书

附件10  立项文件

附图1  项目地理位置图

附图2  厂区周围环境图
附图3  项目车间平面布置图
附图4  项目生态红线图
表一  建设项目基本概况

	建设项目名称
	聊城市领先包装制品有限公司年产24万个果蔬泡沫塑料包装箱项目

	建设单位名称
	聊城市领先包装制品有限公司

	建设项目性质
	新建

	建设地点
	山东省聊城市茌平区信发街道办事处北环路（山东友升铝业有限公司对过）

	主要产品名称
	果蔬泡沫塑料包

	设计生产能力
	年产24万个果蔬泡沫塑料包装箱

	实际生产能力
	年产12万个果蔬泡沫塑料包装箱

	建设项目

环评时间
	2022年4月
	验收现场

监测时间
	2022.10.31、2022.11.01

	环评报告表

审批部门
	聊城市茌平区行政审批服务局
	审批文号

审批时间
	聊茌行审环管【2022】54号

2022年8月1日

	环评报告表

编制单位
	山东蔚海蓝天环境科技集团有限公司
	编制时间
	2022年6月

	投资总概算
	300万元
	环保投资总概算
	20万元
	比例
	6.7%

	实际总概算
	200万元
	实际环保投资
	50万元
	比例
	25.0%

	验收监测依据
	1、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告国环规环评[2017]4号（2017年11月20日）；

2、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告2018年第9号（2018年5月16日）；

3、关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知 环办环评函[2020]688号（2020年12月13日）；

4、山东蔚海蓝天环境科技集团有限公司编制的《聊城市领先包装制品有限公司年产24万个果蔬泡沫塑料包装箱项目环境影响报告表》（2022年6月）；

5、聊城市茌平区行政审批服务局出具的《关于对聊城市领先包装制品有限公司年产24万个果蔬泡沫塑料包装箱项目的审查意见》（聊茌行审环管【2022】54号）。



	验收监测评价

标准、标号、级别、限值
	1、废气

有组织VOCs排放执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表 1Ⅱ时段排放限值（60 mg/m3、3.0 kg/h），有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中排放标准值〔2000（无量纲）〕。

无组织VOCs排放执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（2.0 mg/m3）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值要求。无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新改扩建标准〔20（无量纲）〕。
2、噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的2类标准，昼间60dB（A）、夜间50 dB（A）。 
3、固体废物

一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求。


表二  建设项目工程概况


	2.5 主要原辅材料 

本项目原辅材料消耗情况见下表。

表2.4 本项目主要原辅材料消耗一览表 

序号

名称

物态
单位
环评年用量
一期验收实际年用量
最大储

存量
包装

方式
所在

工序
备  注

1

可发性聚苯乙烯颗粒

固态
吨
2400

1200
800

袋装
原料
95%聚苯乙烯，2280吨；5%戊烷，1200吨。
项目原辅材料理化性质：

名称
理化性质
燃爆性
毒理性质
可发性聚苯乙烯颗粒
无色、无臭、无味的有光泽透明固体；分子式：[C8H8]n，相对密度（水=1）：1.04~1.06；溶于泽芳透烃、卤代烃等。
易燃，引燃温度500℃
无资料
戊烷
无色透明液体，有微弱的薄荷香味；无色透明油状液体；分子式：C5H12，蒸气压：0.533kPa/20℃，闪点：-57℃，熔点-129.8℃，沸点：36.1℃，相对密度（水=1）：0.661；微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿等多数有机溶剂。
易燃，引燃温度350℃， 爆炸上限（v%）：27，爆炸下限（v%）：3.4

LD50：>2000 mg/kg（大鼠经口）；446 mg/kg（小 鼠静脉）；LC50：364克每立方米（大鼠吸入， 

4h）
苯乙烯
无色透明油状液体；分子式：C8H8，蒸气压：1.33kPa/30.8℃，闪点：34.4℃，熔点-30.6℃，沸点：146℃，相对密度（水=1）：0.91；不溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。
易燃，引燃温度490℃， 爆炸上限（v%）：6.1，爆炸下限（v%）：1.1

LD50：5000 mg/kg（大鼠经口）；LC50：24000 mg/m3，4小时（大鼠吸入）
2.6 公用工程
1、给排水

（1）给水 

本项目营运期用水主要为生活用水和循环冷却用水，均由区自来水管网供给。

①生活用水：根据《建筑给水排水设计规范》规定，结合企业实际情况，车间工人生活用水定额均取50L/（人·天），本项目一期劳动定员10人，则职工生活用水量为0.5 m3/d，146 m3/a，采用新鲜水。 

②项目冷却塔、冷却循环水池补充用水：冷却塔、冷却循环水池约2个月补充一次，每次补充量为10 m3，则冷却塔、冷却循环水池补充用水量为50 m3/a。 

综上，项目一期用水总量为196m3 /a。 

（2）排水 

项目排水采用雨污分流系统。雨水为地面有组织排放，沿雨水沟排放，汇入市政雨水管网。 

①生活污水：生活污水按生活用水量的80 %计算，废水产生量为0.4 m3/d，合116.8 m3/a，经化粪池处理后，委托环卫部门定期清运。 

②蒸汽冷凝水：蒸汽加热包括发泡和成型加热，产生的少量蒸汽冷凝水经设备下方出水阀排入车间内循环水池，收集后回用于生产，产生量为700 m3/a。 

（3）蒸汽 

项目一期所用蒸汽量为1.5 t/h，3504 t/a，由信发集团提供。

[image: image1.png]e 202
g o 1168
. jeitad
0 [ammasnn |V W0

s

o0 [
[0 ] 100 g

AR
2804




图 1 项目用水平衡图（单位：m3/a）

2、供电 
项目由园区供电管网供给，一期年用电量约为2.5万kW·h。
2.7 生产工艺

1）发泡
可发性聚苯乙烯颗粒经料斗进入发泡机预发为均匀一致的泡沫珠粒，预发温度一般控制在85-92 ℃，颗粒达到预定发泡倍数后，自出料口送出。
产污环节：此工序会产生废气G1、噪声。 
2）熟化
发泡后的颗粒通过管道送入熟化仓熟化。发泡机的颗粒经过一定时间干燥，冷却和泡孔压力稳定的过程称为熟化。自然熟化温度为室温（20-26 ℃），熟化时间需45小时左右。
3）压制成型 
将熟化好的泡粒经风机及管道送至成型机，充满模腔，再通入蒸汽，泡粒受热软化，且由于泡内气体膨胀、物理发泡剂挥发，蒸汽再次充满泡孔，珠粒进一步发泡膨大，并相互连接成整块，形成与模具形状相同的泡沫塑料制品，然后立即改通冷水冷却后脱模。
产污环节：此工序会产生废气G2、噪声。
4）烘干：脱模出来的产品表面及内部含一定水分，人工使用推车将脱模后的半成品推进烘干房，进一步去除产品中的水分，烘干房地暖式加热的方式，冷却循环水利用余温为烘干房加热，温度为50-60 ℃，由于温度较低此过程不会产生废气。 
5）检验入库：检验产品，合格品入库待售。 
产污环节：此工序会产生固废不合格品S。
[image: image2.png]G N [N
4 4 N 4

wxzimn —{pa || an |—f mme | ar [ |
£
AE

SN





G：废气；S：固废；N：噪声
图 2 项目生产工艺流程及产污图

2.8 项目变动情况 

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见：
（1）企业由于资金问题，部分设备未上全，项目分期验收，本次验收为聊城市领先包装制品有限公司年产24万个果蔬泡沫塑料包装箱项目（一期：年产12万个果蔬泡沫塑料包装箱），一期实际投资200万元，项目建成后规模可达年产12万个果蔬泡沫塑料包装箱；

（2）环评设计中项目发泡、压制成型过程产生的VOCs、臭气浓度经集气罩收集后进入两级活性炭装置处理后经1根15米高排气筒DA001排放，现场废气治理设施实际建设为发泡、压制成型过程产生的VOCs、臭气浓度经集气罩收集后进入催化燃烧+活性炭吸附装置处理后经1根15米高排气筒DA001排放；
（3）环评设计中项目废水主要为生活废水与冷凝废水，生活废水经化粪池处理后与冷凝废水一起通过市政管网排入茌平县污水处理厂。现场废水治理方式实际为生活废水经化粪池处理后，委托环卫部门定期清运，不外排，蒸汽冷凝水为清净下水，经车间内循环水池收集后回用于生产，不外排。
项目总体产能均不变。且项目生产性质、服务规模、生产地点、生产工艺均无明显变动；根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目以上变动不涉及重大变更。生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。


表三  环境保护设施

	3.1 污染物治理/处置设施 

3.1.1 废水 

项目废水主要为生活废水及蒸汽冷凝水。其中，生活废水经化粪池处理后，委托环卫部门定期清运；蒸汽冷凝水为清净下水，经车间内循环水池收集后回用于生产，均不外排。
3.1.2 废气 

3.1.2.1 有组织废气 
项目运营过程中产生的有组织废气主要为发泡与压制成型工序产生的废气经集气罩收集后，引入催化燃烧+活性炭吸附装置处理，最后经15 m排气筒DA001排放。

3.1.2.2 无组织废气 
项目无组织废气主要为未被集气罩捕集的发泡、压制成型废气，为降低无组织废气对周边环境的影响，根据《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）要求，严格落实无组织废气防控措施，尽量减少排放量： 
a.产生VOCs的生产活动，应当在密闭空间或设备中进行。废气经收集系统和（或）处理设施后达标排放。如不能密闭，则应采用局部气体收集处理设施或采取其他有效污染控制措施。 
b.应根据生产工艺、操作方式以及废气性质、处理和处置方法，尽可能对废气进行分质收案、分类处理。 
c.废气收集系统宜保持负压，排风罩的设置应符合GB/T16758的规定。 
d.生产工艺设备、废气收集系统及VOCs处理设施应同步运行。 
e.有机废气收集效率按照国家相关规定执行。 
f.应记录含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废气量、排放去向以及VOCs含量，记录保存期限不得少于三年；应记录废气收集系统及处置设施的保养维护事项与主要操作参数，记录保存期限不得少于三年。

3.1.3 噪声 

本项目运营期生产过程中噪声主要为发泡机、成型机、空压机、冷却塔等设备运行时产生的噪声，通过合理选择设备布局，采取生产设备基础减振、空压机设隔声罩等降噪措施，加上距离衰减，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 2 类标准限值要求，因此本项目对周围声环境影响不大。
3.1.4 固体废弃物 

项目运营期产生的固体废物为一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾。 
（1）一般固废

① 不合格品 
项目生产过程中会产生不合格品，收集后外售综合利用。 
② 下脚料 
项目生产过程中会产生下脚料，收集后外售综合利用。 
③ 废包装袋 
项目所用原料可发性聚苯乙烯颗粒均为袋装，包装规格均为25 kg/袋，收集后外售综合利用。 
④ 生活垃圾 
项目定员为10人，生活垃圾以0.5 kg/人•d计，则生活垃圾产生量为1.46 t/a，经收集后，交由环卫部门统一清运。 
（2）危险废物
① 废润滑油：设备维护中会用到润滑油，产生的废润滑油，暂存在危废暂存间，委托有危险废物处理资质的单位处置。 
② 废活性炭：项目采用“催化燃烧+活性炭吸附装置”来处理有机废气，维护保养更换活性炭是产生的废活性炭，暂存在危废暂存间，委托有危险废物处理资质的单位处置。 
③ 废油桶：项目进行机械维修和保养过程中使用润滑油、液压油，产生废油桶暂存在危废暂存间，委托有危险废物处理资质的单位处置。
[image: image3.jpg]


    [image: image4.jpg]



图 3  排气筒DA001                      图 4 成型机集气罩
[image: image5.jpg]


    [image: image6.jpg]



图 5 危废间
[image: image7.jpg]



图 6 催化燃烧+活性炭吸附装置

[image: image8.jpg]



图 7 烘干工序
[image: image9.jpg]



图 8 成品仓库

[image: image10.jpg]



图 9 车间局部

3.2 环保设施投资及“三同时”落实情况 

该项目根据《建设项目保护管理办法》和《环境影响评价法》的要求进行了环境影响评价。工程环保设施的建设实现了与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求，目前环保设施运行状况良好。

项目一期投资200万元，一期环保投资为50万元，占总投资的25.0 %。本项目环保投资清单及“三同时”落实情况见表3.1。

表3.1  环保设施及投资清单 
污染类别

设施名称

一期投资金额（万元）
“三同时”备注

废气治理

集气罩、催化燃烧+活性炭吸附装置+15m高的排气筒DA001
41.0
项目的污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

废水治理

生活废水：化粪池
蒸汽冷凝水：循环水池
5
噪声治理

通过合理选择设备布局，采取生产设备基础减振、空压机设隔声罩、距离衰减等降噪措施
1.5
固废治理
生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；下脚料及不合格品、废包装袋收集后全部外售综合利用。

废活性炭、废润滑油、废油桶暂存于危废暂存间中，委托有危险废物处理资质的单位进行处置。
2.5
合计

50.0
/




表四  环境影响报告书表主要结论与建议及其审批部门审批决定

	4.1 环境影响报告表主要结论与建议

通过对本建设项目的环境影响评价认为，项目符合国家的产业政策，投产后具有良好的经济、环境和社会效益；项目选址符合当地三线一单要求；建设单位严格执行建设项目“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保对策建议和措施；建设单位对产生的主要污染物全部切实可行的污染治理措施，能够实现达标排放，对项目所在地区环境质量和生态的影响不显著。从环境保护角度分析，项目具有环境可行性。

4.2 审批部门审批意见

关于对聊城市领先包装制品有限公司

年产24万个果蔬泡沫塑料包装箱项目

环境影响报告表的审查意见

聊城市领先包装制品有限公司：

你单位报送的《聊城市领先包装制品有限公司年产24万个果蔬泡沫塑料包装箱项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下：

一、该项目建设地点位于山东省聊城市茌平区信发街道办事处北环路（山东友升铝业有限公司对过）。本项目为新建项目，项目占地面积12200平方米，总投资300万元，其中环保投资20万元，环保投资占比6.7 %。本项目购置主要生产设备包括发泡机4台、成型机50台、熟化仓80台、空压机7台、蒸汽罐2台、冷却塔4台、冷却循环水池1个根据《报告表》的评价结论同意按《报告表》中工程的环保设计和技术标准进行建设。

二、根据报告表结论和聊城市生态环境局在平区分局出具的建设项目污染物总量确认书，拟建项目废气污染物总量需严格控制在VOCs 0.0378吨范围内。

三、在该项目建设和环境管理过程中，你单位必须逐项落实《报告表》中提出的污染防治措施，严格按照《报告表》及批复的内容、工艺、规模和地点建设，确保各类污染物达标排放，并着重做好以下工作：

（一）严格落实废气治理措施
该项目运营期废气主要是发泡、熟化、压制成型过程产生的废气。发泡与压制成型工序产生的废气经集气罩收集后，引入二级活性炭吸附装置处置，最后经15 m排气简DA001排放；未经收集的VOCs无组织排放。有组织VOCs排放须执行《挥发性有机物排放标准第6部分 有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表1Ⅱ时段排放限值，无组织VOCS排放须执行《挥发性有机物排放标准第6部分 有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值要求。有组织臭气浓度须执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中排放标准值，无组织臭气浓度须执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新改扩建标准。

（二）严格落实废水污染防治措施。

该项目生活废水经化粪池预处理与蒸汽冷凝水一同经管网排入茌平县污水处理厂处理。废水排放须执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准及茌平县污水处理厂进水标准。厂区做好地面硬化，原料及产品存放区、固废暂存区等做好严密防渗、防雨措施，不得影响周围地表水及地下水环境。

（三）优化平面布置，选用低噪声设备。

该项目运营期生产过程中嗓声主要为发泡机、成型机、空压机、冷却塔等设备运行时产生的噪声。项目采取减振、隔声、距离衰减等降噪措施后，厂界嗓声须运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的2类标准。

（四）严格按照有关规定及《报告表》的要求，落实固体废物的收集、处置措施。

该项目运营期产生的固体废物包括：不合格品、下脚料、废包装袋（收集后外售综合利用）生活垃圾（环卫部门统一清运），废润滑油、废活性炭、废油桶暂存在危废暂存间，委托有危险废物处理资质的单位处置。一般固体废物须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求：危险废物须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单要求。规范建设和维护厂区内的固体废物临时堆放场，必须做好堆放场防雨、防风、防渗、防漏等措施。
（五）加强环境管理严防各类事故发生

该项目环境风险物质为戊烷和废润滑油，环境风险为废气，处理系统事故、火灾事故。你单位须严格执行《报告表》中提出的污染防治描施、环境风险防范措施，严防各类事故发生，一旦发生事故，立即启用应急预案，必须立即停产，及时采取措施，控制并削减污染影响确保环境安全。

（六）积极开展清洁生产工作，严格落实“清洁生产”的相关要求。

（七）强化公众参与机制 在工程施工和运营过程中，加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、该项目竣工后及时按要求进行建设项目竣工环保验收、申请排污许可证。验收合格后，方可正式投入生产违反本规定要求的，承担相应环境保护法律责任。

四、该项目现场环境管理由聊城市生态环境局在平区分局负责。

五、本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方开工建设的，应报审批部门重新审核；建设项目的性质、规模、地点采用的生产工艺或者和环境保护措施发生重大变动且可能导致环境影响显著变化（特别是不利影响加重）的，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

六、请聊城市领先包装制品有限公司在接到本批复后5个工作日内，将批准后的《报告表》及批复文件报聊城市生态环境局茌平区分局并接受监督检查。

聊城市茌平区行政审批服务局

                                               2022年8月1日
环评批复要求落实情况见表4.1。

表 4.1 环评批复要求落实情况一览表 
序号

环评批复要求

实际落实情况

对比

要求

1

该项目运营期废气主要是发泡、熟化、压制成型过程产生的废气。发泡与压制成型工序产生的废气经集气罩收集后，引入二级活性炭吸附装置处置，最后经15 m排气简DA001排放；未经收集的VOCs无组织排放。有组织VOCs排放须执行《挥发性有机物排放标准第6部分 有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表1Ⅱ时段排放限值，无组织VOCS排放须执行《挥发性有机物排放标准第6部分 有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值要求。有组织臭气浓度须执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中排放标准值，无组织臭气浓度须执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新改扩建标准。
（1）有组织废气 

项目运营过程中产生的有组织废气主要为发泡与压制成型工序产生的废气经集气罩收集后，引入催化燃烧+活性炭吸附装置处理，最后经15 m排气筒DA001排放。

（2）无组织废气 
项目无组织废气主要为未被集气罩捕集的发泡、压制成型废气，为降低无组织废气对周边环境的影响，根据《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）要求，严格落实无组织废气防控措施，尽量减少排放量： 
a.产生VOCs的生产活动，应当在密闭空间或设备中进行。废气经收集系统和（或）处理设施后达标排放。如不能密闭，则应采用局部气体收集处理设施或采取其他有效污染控制措施。 
b.应根据生产工艺、操作方式以及废气性质、处理和处置方法，尽可能对废气进行分质收案、分类处理。 
c.废气收集系统宜保持负压，排风罩的设置应符合GB/T16758的规定。 
d.生产工艺设备、废气收集系统及VOCs处理设施应同步运行。 
e.有机废气收集效率按照国家相关规定执行。 
f.应记录含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废气量、排放去向以及VOCs含量，记录保存期限不得少于三年；应记录废气收集系统及处置设施的保养维护事项与主要操作参数，记录保存期限不得少于三年。

验收监测期间，有组织VOCs和臭气浓度最高排放浓度分别为0.82 mg/m3和977（无量纲），分别满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表 1Ⅱ时段排放限值（60 mg/m3）和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中排放标准值〔2000（无量纲）〕；VOCs最高排放速率为0.015 kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）中表1 Ⅱ时段标准限值要求（速率限值：3.0 kg/h）。

无组织VOCs和臭气浓度小时排放浓度最大分别为0.82 mg/m3和16（无量纲），分别满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）中表3厂界监控点浓度限值（VOCs：2.0 mg/m3）和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新改扩建标准〔20（无量纲）〕。

厂区内VOCs任意一次最大排放浓度为1.18 mg/m3，执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 厂区内无组织排放限值（厂房外监控点任意一次浓度≤20.0 mg/m3）。
已落实

2

该项目生活废水经化粪池预处理与蒸汽冷凝水一同经管网排入茌平县污水处理厂处理。废水排放须执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准及茌平县污水处理厂进水标准。厂区做好地面硬化，原料及产品存放区、固废暂存区等做好严密防渗、防雨措施，不得影响周围地表水及地下水环境。
项目废水主要为生活废水及蒸汽冷凝水。其中生活废水经化粪池处理后，委托环卫部门定期清运；蒸汽冷凝水为清净下水，经车间内循环水池收集后回用于生产，均不外排。

已落实

3

该项目运营期生产过程中嗓声主要为发泡机、成型机、空压机、冷却塔等设备运行时产生的噪声。项目采取减振、隔声、距离衰减等降噪措施后，厂界嗓声须运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的2类标准。
本项目运营期生产过程中噪声主要为发泡机、成型机、空压机、冷却塔等设备运行时产生的噪声，通过合理选择设备布局，采取生产设备基础减振、空压机设隔声罩等降噪措施，加上距离衰减，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 2 类标准限值要求，因此本项目对周围声环境影响不大。

验收监测期间，厂界昼间最大噪声值为58.7 dB(A)，夜间最大噪声值为47.5 dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准（昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)）要求。

已落实

4
该项目运营期产生的固体废物包括：不合格品、下脚料、废包装袋（收集后外售综合利用）生活垃圾（环卫部门统一清运），废润滑油、废活性炭、废油桶暂存在危废暂存间，委托有危险废物处理资质的单位处置。一般固体废物须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求：危险废物须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单要求。规范建设和维护厂区内的固体废物临时堆放场，必须做好堆放场防雨、防风、防渗、防漏等措施。
项目运营期产生的固体废物为一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾。 
（1）一般固废

① 不合格品 
项目生产过程中会产生不合格品，收集后外售综合利用。 
② 下脚料 
项目生产过程中会产生下脚料，收集后外售综合利用。 
③ 废包装袋 
项目所用原料可发性聚苯乙烯颗粒均为袋装，包装规格均为25 kg/袋，收集后外售综合利用。 
④ 生活垃圾 
项目定员为10人，生活垃圾以0.5 kg/人•d计，则生活垃圾产生量为1.46 t/a，经收集后，交由环卫部门统一清运。 
（2）危险废物
① 废润滑油：设备维护中会用到润滑油，产生的废润滑油，暂存在危废暂存间，委托有危险废物处理资质的单位处置。 
② 废活性炭：项目采用“催化燃烧+活性炭吸附装置”来处理有机废气，维护保养更换活性炭是产生的废活性炭，暂存在危废暂存间，委托有危险废物处理资质的单位处置。 
③ 废油桶：项目进行机械维修和保养过程中使用润滑油、液压油，产生废油桶暂存在危废暂存间，委托有危险废物处理资质的单位处置。
已落实
5
该项目环境风险物质为戊烷和废润滑油，环境风险为废气，处理系统事故、火灾事故。你单位须严格执行《报告表》中提出的污染防治描施、环境风险防范措施，严防各类事故发生，一旦发生事故，立即启用应急预案，必须立即停产，及时采取措施，控制并削减污染影响确保环境安全。
该项目环境风险物质为戊烷和废润滑油，环境风险为废气，处理系统事故、火灾事故。我单位已严格执行《报告表》中提出的污染防治描施、环境风险防范措施，严防各类事故发生，一旦发生事故，立即启用应急预案，并立即停产，及时采取措施，控制并削减污染影响确保环境安全。
已落实
6
积极开展清洁生产工作，严格落实“清洁生产”的相关要求。
我单位正积极开展清洁生产工作，并严格落实“清洁生产”的相关要求。
已落实

7
强化公众参与机制 在工程施工和运营过程中，加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。
我单位已强化公众参与机制，在工程施工和运营过程中，加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。
已落实

8
该项目竣工后及时按要求进行建设项目竣工环保验收、申请排污许可证。验收合格后，方可正式投入生产违反本规定要求的，承担相应环境保护法律责任。
项目竣工后，我单位已按照验收规范进行竣工环境保护验收和申请排污许可证。
已落实




表五  质量保证及质量控制

	5.1 监测分析方法

本次验收监测分析方法见表5.1。

表 5.1 验收监测分析方法

检测项目
检测方法
方法依据
VOCs（mg/m3）
固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
HJ 38-2017

环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法

HJ 604-2017

臭气浓度

（无量纲）

空气质量 恶臭的测定 三点比较式 臭袋法

GB/T 14675-1993

厂界噪声
工业企业厂界环境噪声排放标准
GB 12348-2008

5.2 监测仪器
表 5.2 主要验收监测采样、分析仪器一览表

仪器名称
型号
编号
检定/校准周期
多功能声级计
AWA5688
OGYQ-74
2022.01.07~2023.01.06

声校准器
AWA6022A
OGYQ-75
2022.01.07~2023.01.06

大流量烟尘（气）测试仪
YQ3000-D
OGYQ-76
2022.01.07~2023.01.06

空盒气压表
DYM3
OGYQ-64
2022.01.07~2023.01.06

便携式风向风速仪
PLC-16025
OGYQ-65
2022.01.07~2023.01.06

大流量烟尘（气）测试仪
YQ3000-D
OGYQ-67
2022.01.07~2023.01.06

便携式PH计
PHBJ-260
OGYQ-39
2021.11.29~2022.11.28

真空箱采样器
DK-10
OGYQ-86
一
真空箱采样器
DK-3
OGYQ-87
一
真空箱采样器
DK-3
OGYQ-88
一
气相色谱仪
A91PLUS
OGYQ-02
2022.01.07~2023.01.06

5.3 人员能力及监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）验收监测采样和分析人员均通过考核并持证上岗。 

（2）所使用的监测分析仪器设备均在检定合格期内，且运行性能良好。 

废气监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器设备均在检定合格期内，且运行性能良好。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）等规定执行。声级计在测试前后用声校准器进行校准，当测量前后仪器的灵敏度相差小于0.5dB(A)，认为噪声测试数据有效。声噪声监测方法、质量保证和质量控制质量保证和质控按照国家环保局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行。




表六  验收监测内容

	通过对聊城市领先包装制品有限公司年产24万个果蔬泡沫塑料包装箱项目（一期：年产12万个果蔬泡沫塑料包装箱）运行过程中产生的废气、噪声进行监测来说明环境保护设施运行效果。具体监测内容如下。

6.1有组织废气

监测项目：VOCs和臭气浓度。同时监测排气筒流量、流速。

监测点位：DA001废气排气筒。
监测频次：监测2天，每天三次。

[image: image11.jpg]WHE3 (1D BHXFEARR





图 10 有组织废气监测点位图 

6.2 无组织废气

监测项目：厂界VOCs和臭气浓度、厂区内VOCs。同步观测风向、风速、气温、气压等常规地面气象参数。

厂界VOCs和臭气浓度监控点设置在厂界10m范围内的下风向3个点位，参照点设置在上风向1个点位。污染物监测2天，每天4次。

厂区内VOCs监控点设置在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1 m，距离地面1.5 m以上位置处3个点位。每个点位在1 h内以等时间间隔采集4个样品计平均值。污染物监测2天，每天4次。

[image: image12.png]-

an
]
L
Jmawnn g

OnEasRmENAL



   [image: image13.png]*n

an
PO A A
"

AR
wnAwn
oY S———




图 11 无组织废气监测布点图

6.3 噪声监测
监控点设置在东、西、南、北、四厂界外1 m的点位，监测2天，昼间噪声每天监测一次。

[image: image14.png]X#ER

g

x0n

Al#
XN — kN — %N

1

Xl

A2
Hib X
AR R AL

XN




图 12 噪声监测点位图



表七  验收监测结果

	7.1 工况记录 

验收监测期间，本项目正常生产且项目污染物治理设施正常运行。聊城市领先包装制品有限公司年产24万个果蔬泡沫塑料包装箱项目（一期：年产12万个果蔬泡沫塑料包装箱）产量及生产负荷见表7.1。
表 7.1 监测期间生产负荷统计表 

监测时间

产品种类

设计生产能力

实际生产

生产负荷(%)

2022.10.31
果蔬泡沫塑料包装箱
411个/d
368个/d
89.5
2022.11.01
378个/d
92.0
本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。

7.2 验收监测结果与分析 

7.2.1 有组织废气监测结果与分析

有组织废气监测结果表见表7.2。

表 7.2 有组织监测结果表 

采样点位

DA001废气排气筒进口
DA001废气排气筒出口

采样时间
2022.10.31（9:44-10:42）
2022.10.31（9:44-10:42）
燃料类型

无
无

排气筒高度（m）
/
15
烟道直径（m）
0.8
0.8
流速（m/s）
9.9
9.8
10.1
/
11.3
11.7
11.8
/
烟气流量（m3/h）
17916
17735
18278
/
20421
21133
21352
/
标干流量（Nm3/h）
16798
16632
17110
16847

18757
19270
19541
19189

样品编号
FQ20221031818-1

FQ20221031818-2

FQ20221031818-3

均值

FQ20221031817-1

FQ20221031817-2

FQ20221031817-3

均值

VOCs

实测浓度（mg/m3）
14.3
12.1
15.7
14.0
0.80
0.74
0.81
0.78
排放速率（kg/h）
/
/
/
0.236
/
/
/
0.015
采样时间

2022.10.31（13:33-14:30）

2022.10.31（13:33-14:30）

燃料类型
无
无
排气筒高度（m）
/

15

烟道直径（m）
0.8

0.8

流速（m/s）
10.2

10.5

9.9

/

11.5

11.6

11.8

/

烟气流量（m3/h）
18459

19002

17916

/

20800

21015

21332

/

标干流量（Nm3/h）
17282

17830

16817

17310
18909

19041

19411

19120
样品编号
FQ20221031821-1

FQ20221031821-2

FQ20221031821-3

均值

FQ20221031820-1

FQ20221031820-2

FQ20221031820-3

均值

VOCs

实测浓度（mg/m3）
15.8

16.7

15.2

15.9

0.81

0.78

0.77

0.79

排放速率（kg/h）

/

/

/

0.275

/

/

/

0.015

采样时间

2022.10.31（15:11-16:08）

2022.10.31（15:11-16:08）

燃料类型
无
无
排气筒高度（m）
/

15

烟道直径（m）
0.8

0.8

流速（m/s）
10.6

10.8

10.4

/

11.9

11.7

11.6

/

烟气流量（m3/h）
19183

19545

18821

/

21563

21212

21044

/

标干流量（Nm3/h）
18016

18321

17679

18005
19667

19348

19188

19401
样品编号
FQ20221031824-1

FQ20221031824-2

FQ20221031824-3

均值

FQ20221031823-1

FQ20221031823-2

FQ20221031823-3

均值

VOCs

实测浓度（mg/m3）
15.5

14.7

15.0

15.1

0.80

0.81

0.76

0.79

排放速率（kg/h）

/

/

/

0.272

/

/

/

0.015

采样时间

2022.11.01（08:56-09:54）

2022.11.01（08:56-09:54）

燃料类型
无
无
排气筒高度（m）
/

15

烟道直径（m）
0.8

0.8

流速（m/s）
10.1

9.6

9.9

/

11.5

11.8

11.7

/

烟气流量（m3/h）
18278

17373

17916

/

20861

21363

21094

/

标干流量（Nm3/h）
17069

16356

16862

16762
19017

19519

19294

19277
样品编号
FQ20221101801-1

FQ20221101801-2

FQ20221101801-3

均值

FQ20221101800-1

FQ20221101800-2

FQ20221101800-3

均值

VOCs

实测浓度（mg/m3）
18.3

17.6

19.5

18.5

0.81

0.78

0.75

0.78

排放速率（kg/h）

/

/

/

0.310

/

/

/

0.015

采样时间

2022.11.01（13:09-14:05）

2022.11.01（13:09-14:05）

燃料类型
无
无
排气筒高度（m）
/

15

烟道直径（m）
0.8

0.8

流速（m/s）
10.1

9.8

10.5

/

12.1

11.9

11.7

/

烟气流量（m3/h）
18278

17735

19002

/

21810

21600

21110

/

标干流量（Nm3/h）
17033

16570

17892

17165
19758

19633

19105

19499
样品编号
FQ20221101804-1

FQ20221101804-2

FQ20221101804-3

均值

FQ20221101803-1

FQ20221101803-2

FQ20221101803-3

均值

VOCs

实测浓度（mg/m3）
19.2

18.2

19.5

19.0

0.74

0.82

0.73

0.76

排放速率（kg/h）

/

/

/

0.326

/

/

/

0.015

采样时间

2022.11.01（15:56-16:54）

2022.11.01（15:56-16:54）

燃料类型
无
无
排气筒高度（m）
/

15

烟道直径（m）
0.8

0.8

流速（m/s）
10.1

9.9

9.6

/

11.5

11.7

11.9

/

烟气流量（m3/h）
18278

17916

17373

/

20766

21182

21481

/

标干流量（Nm3/h）
17210

16871

16361

16814
18940

19363

19571

19291
样品编号
FQ20221101807-1

FQ20221101807-2

FQ20221101807-3

均值

FQ20221101806-1

FQ20221101806-2

FQ20221101806-3

均值

VOCs

实测浓度（mg/m3）
20.1

17.1

19.1

18.8

0.73

0.75

0.78

0.75

排放速率（kg/h）

/

/

/

0.316

/

/

/

0.014

采样点位
DA001废气排气筒
DA001废气排气筒
采样时间

2022.10.31

2022.11.01

燃料类型
无
无
排气筒高度(m)

15

15

烟道直径(m)

0.8

0.8

样品编号
FQ20221031819

FQ20221031822

FQ20221031825

最大值

FQ20221101802

FQ20221101805

FQ20221101808

最大值

臭气浓度

（无量纲）
724

724

549

724

977

549

724

977

有组织废气监测结果评价：验收监测期间，有组织VOCs和臭气浓度最高排放浓度分别为0.82 mg/m3和977（无量纲），分别满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表 1Ⅱ时段排放限值（60 mg/m3）和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中排放标准值〔2000（无量纲）〕；VOCs最高排放速率为0.015 kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）中表1 Ⅱ时段标准限值要求（速率限值：3.0 kg/h）。

7.2.2 无组织废气监测结果与分析 

表 7.3 无组织监测结果表 

检测

项目
采样时间
2022.10.31
2022.11.01
采样点位
样品编号
检测结果

（mg/m3）
样品编号
检测结果

（mg/m3）
VOCs
上风向厂界外1#

WQ20221031800-1
0.64
WQ20221101810-1
0.64
下风向厂界外2#

WQ20221031800-2
0.70
WQ20221101810-2
0.66
下风向厂界外3#

WQ20221031800-3
0.66
WQ20221101810-3
0.72
下风向厂界外4#

WQ20221031800-4
0.72
WQ20221101810-4
0.74
上风向厂界外1#

WQ20221031802-1
0.62
WQ20221101812-1
0.58
下风向厂界外2#

WQ20221031802-2
0.64
WQ20221101812-2
0.61
下风向厂界外3#

WQ20221031802-3
0.74
WQ20221101812-3
0.63
下风向厂界外4#

WQ20221031802-4
0.68
WQ20221101812-4
0.68
上风向厂界外1#

WQ20221031804-1
0.64
WQ20221101814-1
0.67
下风向厂界外2#

WQ20221031804-2
0.68
WQ20221101814-2
0.71
下风向厂界外3#

WQ20221031804-3
0.72
WQ20221101814-3
0.74
下风向厂界外4#

WQ20221031804-4
0.66
WQ20221101814-4
0.69
上风向厂界外1#

WQ20221031806-1
0.49
WQ20221101816-1
0.70
下风向厂界外2#

WQ20221031806-2
0.52
WQ20221101816-2
0.76
下风向厂界外3#

WQ20221031806-3
0.56
WQ20221101816-3
0.72
下风向厂界外4#

WQ20221031806-4
0.58
WQ20221101816-4
0.82
监控点处任意一次浓度值
厂区5#

（车间北门外1米）
WQ20221031808
0.97
WQ20221101818
0.97
WQ20221031809
1.06
WQ20221101819
0.99
WQ20221031810
1.06
WQ20221101820
1.07
WQ20221031811
0.99
WQ20221101821
1.07
厂区6#

（车间南门外1米）
WQ20221031812
1.16
WQ20221101822
1.09
WQ20221031813
1.18
WQ20221101823
1.16
WQ20221031814
0.97
WQ20221101824
1.00
WQ20221031815
0.97
WQ20221101825
0.94
检测

项目
采样时间
2022.10.31

2022.11.01

采样点位
样品编号

检测结果（无量纲）
样品编号

检测结果（无量纲）
臭

气

浓

度
上风向厂界外1#

WQ20221031801-1

<10

WQ20221101811-1

<10

下风向厂界外2#

WQ20221031801-2

14

WQ20221101811-2

12

下风向厂界外3#

WQ20221031801-3

15

WQ20221101811-3

13

下风向厂界外4#

WQ20221031801-4

13

WQ20221101811-4

14

上风向厂界外1#

WQ20221031803-1

<10

WQ20221101813-1

<10

下风向厂界外2#

WQ20221031803-2

14

WQ20221101813-2

16

下风向厂界外3#

WQ20221031803-3

13

WQ20221101813-3

15

下风向厂界外4#

WQ20221031803-4

12

WQ20221101813-4

16

上风向厂界外1#

WQ20221031805-1

<10

WQ20221101815-1

<10

下风向厂界外2#

WQ20221031805-2

15

WQ20221101815-2

14

下风向厂界外3#

WQ20221031805-3

14

WQ20221101815-3

13

下风向厂界外4#

WQ20221031805-4

15

WQ20221101815-4

14

上风向厂界外1#

WQ20221031807-1

<10

WQ20221101817-1

<10

下风向厂界外2#

WQ20221031807-2

13

WQ20221101817-2

16

下风向厂界外3#

WQ20221031807-3

11

WQ20221101817-3

13

下风向厂界外4#

WQ20221031807-4

15

WQ20221101817-4

14

无组织废气监测结果评价：验收监测期间，无组织VOCs和臭气浓度小时排放浓度最大分别为0.82 mg/m3和16（无量纲），分别满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）中表3厂界监控点浓度限值（VOCs：2.0 mg/m3）和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新改扩建标准〔20（无量纲）〕。

厂区内VOCs任意一次最大排放浓度为1.18 mg/m3，执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 厂区内无组织排放限值（厂房外监控点任意一次浓度≤20.0 mg/m3）。
7.2.3 噪声监测结果与分析 

厂界噪声监测结果见表7.4。

表 7.4 厂界噪声监测结果表 

检测日期
2022.10.31
2022.11.01
昼间环境条件
天气：晴           风向：南风     

风速：1.2 m/s       温度：17.5 ℃   

湿度：48 % RH      气压：101.9 kPa
天气：晴           风向：南风     

风速：1.1 m/s       温度：19.8 ℃   

湿度：38 % RH      气压：102.3 kPa
检测点位及编号
检测时间
噪声值dB(A)
主要声源
检测时间
噪声值dB(A)
主要声源
1#北厂界外1米

11:51-12:01
56.1
工业噪声

13:16-13:26
58.7
工业噪声

2#南厂界外1米

12:08-12:18
56.3
工业噪声

13:32-13:42
56.2
工业噪声

夜间环境条件
天气：晴           风向：南风     

风速：1.1 m/s       温度：15.5 ℃   

湿度：51 % RH      气压：102.1 kPa
天气：晴           风向：南风     

风速：1.1 m/s       温度：17.5 ℃   

湿度：35 % RH      气压：101.5 kPa
检测点位及编号
检测时间
噪声值dB(A)
主要声源
检测时间
噪声值dB(A)
主要声源
1#北厂界外1米

22:04-22:14
44.9
工业噪声

22:05-22:15
45.2
工业噪声

2#南厂界外1米

22:20-22:30
47.0
工业噪声

22:22-22:32
47.5
工业噪声

备注
北、南厂界各设置一个检测点，东、西厂界不具备检测条件，昼间夜间各检测一次，检测两天。
噪声监测结果评价：验收监测期间，厂界昼间最大噪声值为58.7 dB(A)，夜间最大噪声值为47.5 dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准（昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)）要求。

7.3 总量核算 

根据《聊城市领先包装制品有限公司年产24万个果蔬泡沫塑料包装箱项目环境影响报告表》及总量确认书要求，本项目VOCs排放总量控制指标为0.0378 t/a。根据监测结果以及项目环评中发泡、压制成型工序的年工作时间2336 h，折算为满负荷运行状态下，本次验收检测中VOCs排放总量为0.03504 t/a，均不超过总量控制指标。

由于环评设计中项目生活废水经化粪池预处理与蒸汽冷凝水一同经管网排入茌平县污水处理厂处理，总量指标属于茌平县污水处理厂内控制指标，无需单独申请COD、氨氮总量控制指标。但实际现场废水治理方式实际为生活废水经化粪池处理后，委托环卫部门定期清运，不外排，蒸汽冷凝水为清净下水，经车间内循环水池收集后回用于生产，不外排，因此本次验收无需核算COD、氨氮总量。




表八  验收监测结论

	8.1 项目基本情况 
聊城市领先包装制品有限公司成立于2021年6月，注册地位于山东省聊城市茌平区信发街道办事处北环路友升铝业对过，法定代表人为于士全。经营范围包括：塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；包装服务；塑料制品制造；塑料制品销售等。为满足市场需求，聊城市领先包装制品有限公司投资200万元，在聊城市茌平区信发街道办事处北环路友升铝业对过建设聊城市领先包装制品有限公司年产24万个果蔬泡沫塑料包装箱项目，目前已达到一期年产能为12万个果蔬泡沫塑料包装箱的能力。

2022年4月，聊城市领先包装制品有限公司委托山东蔚海蓝天环境科技集团有限公司编制《聊城市领先包装制品有限公司年产24万个果蔬泡沫塑料包装箱项目环境影响报告表》，2022年8月1日聊城市茌平区行政审批服务局以聊茌行审环管【2022】54号文对该项目进行了批复。

2022年10月，公司委托聊城欧高环境检测中心于2022年10月31日和11月01日对聊城市领先包装制品有限公司年产24万个果蔬泡沫塑料包装箱项目进行了分期验收检测。后对检测数据进行分析论证，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。本次项目验收范围为聊城市领先包装制品有限公司年产24万个果蔬泡沫塑料包装箱项目（一期：年产12万个果蔬泡沫塑料包装箱）。

8.2 “三同时”及环境管理执行情况 

该项目环保审批手续齐全；环评提出的污染治理措施及环评批复要求，全厂基本落实到位，验收监测期间各项环保设施运行稳定正常。聊城市领先包装制品有限公司设置了生产安环部负责环境保护管理工作，根据自身具体情况制定了《聊城市领先包装制品有限公司环境保护管理制度》，总经理于士全是公司环境保护第一责任人，对公司的环保工作负全面的领导责任。公司针对本项目识别出的环境风险因素，已编制相应的应急预案。项目环境保护档案基本齐全。

8.3 工况验收情况 

验收监测期间，聊城市领先包装制品有限公司聊城市领先包装制品有限公司年产24万个果蔬泡沫塑料包装箱项目（一期：年产12万个果蔬泡沫塑料包装箱）生产工况稳定生产负荷均在89 %以上，符合国家相关验收标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75 %以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。

8.4 废气监测结论 
验收监测期间，有组织VOCs和臭气浓度最高排放浓度分别为0.82 mg/m3和977（无量纲），分别满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表 1Ⅱ时段排放限值（60 mg/m3）和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中排放标准值〔2000（无量纲）〕；VOCs最高排放速率为0.015 kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）中表1 Ⅱ时段标准限值要求（速率限值：3.0 kg/h）。

无组织VOCs和臭气浓度小时排放浓度最大分别为0.82 mg/m3和16（无量纲），分别满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）中表3厂界监控点浓度限值（VOCs：2.0 mg/m3）和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新改扩建标准〔20（无量纲）〕。

厂区内VOCs任意一次最大排放浓度为1.18 mg/m3，执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 厂区内无组织排放限值（厂房外监控点任意一次浓度≤20.0 mg/m3）。
8.5 废水监测结论 
项目废水主要为生活废水及蒸汽冷凝水。其中，生活废水经化粪池处理后，委托环卫部门定期清运；蒸汽冷凝水为清净下水，经车间内循环水池收集后回用于生产，均不外排。
8.6 噪声监测结论 

验收监测期间，厂界昼间最大噪声值为58.7 dB(A)，夜间最大噪声值为47.5 dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准（昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)）要求。

8.7 固体废物 

项目运营期产生的固体废物为一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾。 
（1）一般固废

① 不合格品 
项目生产过程中会产生不合格品，收集后外售综合利用。 
② 下脚料 
项目生产过程中会产生下脚料，收集后外售综合利用。 
③ 废包装袋 
项目所用原料可发性聚苯乙烯颗粒均为袋装，包装规格均为25 kg/袋，收集后外售综合利用。 
④ 生活垃圾 
项目定员为10人，生活垃圾以0.5 kg/人•d计，则生活垃圾产生量为1.46 t/a，经收集后，交由环卫部门统一清运。 
（2）危险废物
① 废润滑油：设备维护中会用到润滑油，产生的废润滑油，暂存在危废暂存间，委托有危险废物处理资质的单位处置。 
② 废活性炭：项目采用“催化燃烧+活性炭吸附装置”来处理有机废气，维护保养更换活性炭是产生的废活性炭，暂存在危废暂存间，委托有危险废物处理资质的单位处置。 
③ 废油桶：项目进行机械维修和保养过程中使用润滑油、液压油，产生废油桶暂存在危废暂存间，委托有危险废物处理资质的单位处置。
8.8 总量控制指标核查结论 
根据《聊城市领先包装制品有限公司年产24万个果蔬泡沫塑料包装箱项目环境影响报告表》及总量确认书要求，本项目VOCs排放总量控制指标为0.0378 t/a。根据监测结果以及项目环评中发泡、压制成型工序的年工作时间2336 h，折算为满负荷运行状态下，本次验收检测中VOCs排放总量为0.03504 t/a，均不超过总量控制指标。

由于环评设计中项目生活废水经化粪池预处理与蒸汽冷凝水一同经管网排入茌平县污水处理厂处理，总量指标属于茌平县污水处理厂内控制指标，无需单独申请COD、氨氮总量控制指标。但实际现场废水治理方式实际为生活废水经化粪池处理后，委托环卫部门定期清运，不外排，蒸汽冷凝水为清净下水，经车间内循环水池收集后回用于生产，不外排，因此本次验收无需核算COD、氨氮总量。
8.9 验收监测总结 
本项目竣工环境保护验收监测结果表明：本次验收项目产生的有组织废气、无组织废气、噪声经处理设施处理后均稳定达标排放；项目生产过程中产生的废水、固废处置措施合理有效，去向明确，对外环境影响较小。综上所述，聊城市领先包装制品有限公司年产24万个果蔬泡沫塑料包装箱项目（一期：年产12万个果蔬泡沫塑料包装箱）满足建设项目竣工环境保护验收条件。

8.10 验收监测建议 

1、完善一般固体废物及危险废物管理制度，确保一般固体废物及危险废物得到妥处置或综合利用。

2、加强项目管理人员和职工的环保教育，增强环保意识，落实各项环保规章制度，最大限度地减少资源浪费和对环境的污染。

3、加强厂区内的绿化，种植花草，降低废气及噪声对周围环境的影响。
4、按照已申领的排污许可证进行进行自行监测，可证完善监测手段或委托有资质单位定期监测。


附件1 “三同时”验收登记表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):聊城市领先包装制品有限公司      填表人(签字):                              项目经办人(签字):

	建设项目
	项目名称
	年产24万个果蔬泡沫塑料包装箱项目

（一期：年产24万个果蔬泡沫塑料包装箱）
	项目代码
	2204-371523-04-03-926923
	建设地点
	山东省聊城市茌平区信发街道办事处北环路（山东友升铝业有限公司对过）

	
	行业类别(分类管理名录)
	C2924泡沫塑料制造
	建设性质
	☑新建  □ 改扩建  □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	E116度14分12.175秒，N36度37分31.694秒。

	
	设计生产能力
	年产24万个果蔬泡沫塑料包装箱
	实际生产能力
	年产12万个果蔬泡沫塑料包装箱
	环评单位
	山东蔚海蓝天环境科技集团有限公司

	
	环评文件审批机关
	聊城市茌平区行政审批服务局
	审批文号
	聊茌行审环管【2022】54号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	2022.07
	竣工日期
	2022.10
	排污许可证申领时间
	2022-11-24

	
	环保设施设计单位
	山东蔚海蓝天环境科技集团有限公司
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	91371523MA959E7264001Y

	
	验收单位
	聊城市领先包装制品有限公司
	环保设施监测单位
	聊城欧高环境检测中心
	验收监测时工况
	大于75%

	
	投资总概算(万元)
	300
	环保投资总概算(万元)
	20
	所占比例(%)
	6.7

	
	实际总投资
	200
	实际环保投资(万元)
	50
	所占比例(%)
	25.0

	
	废水治理(万元)
	5.0
	废气治理(万元)
	41.0
	噪声治理(万元)
	1.5
	固体废物治理(万元)
	2.5
	绿化及生态(万元)
	/
	其他(万元)
	//

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	7008 h

	运营单位
	聊城市领先包装制品有限公司
	运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)
	91371523MA959E7264
	验收时间
	2022年11月

	污染

物排

放达

标与

总量

控制(工

业建

设项

目详填)
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其他特征污染物
	VOCs
	/
	0.82 mg/m3
	60 mg/m3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	臭气

浓度
	/
	977（无量纲）
	2000（无量纲）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	噪声
	昼间
	58.7 dB(A)
	60 dB(A)
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	夜间
	47.5 dB(A)
	50 dB(A)
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注:1、排放增减量:(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)。3、计量单位:废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件2 环评批复意见
[image: image15.jpg]WS

Wi R (2022) 54 %

S XA S5t 4 WA 7 ‘
47 24 TR A EAIT /&

TR R AL g,
ift

WRTRE QRN SHRA:

BRI (R R DR SR 52T/
RARADHEEATREFHPARER) GUTHE BE
))&, AREHT.

— WREARRACTUREWRAEPRERAEA
FRATFH (LRRABLARAM L) . ATEAHRT
B, RESRERI200F 7%, RREOFT, #4HER
H2F T, FREK EI6. ™% KREMEE4F ik 4 0tf
KRG, RENG0E . B E806 ., ZEMTE . A 26




[image: image16.jpg]AHHEAE . AHEA AN RE (HRER) BTN E®,
A& (HER) TIRHFRRBIHFEAGASTRER.

= EERERRAFEEELE S, RERLLRETE
F(RER) TREGSRGEER, PHER (40 A
HEHAE, TE, AERBERE, HFEELEGEHRFE
w, HFEERFUTIf:

(=) PHEEESEEH K.

URHREMEAZERLM. B, EFRILESE
WES. RASEHRBEIFF-ENEREEAERER, 3
ANZRFUAAMATAE, REE15n# MDA HH: *
ZYEEVOCSTARHH . ARRVOCSHKART (ELHEFR
s Ain g $65 4 AL TA L) (DB37/2801. 6-2018)
RLILE B H K IRME, TERVOCSHAAIAT (EL AN
HAREROH A AT L) (DB37/2801. 6-2018) 3/ 5-
B SRR R CIF & L4 40 4 AR )
(GB37822-2019) FA. 1/” X g RAAHKREE K. HARL
RRBETHAT (BRT R H#AFE) (CB14554-93) #2F 3
BAEEE, BARRSKERARGT (ELERYH KA
(GB14554-93) K 1% = 4 s g4/ A7 K

REBE RS AW AT TR 55 H R
BAEFRNERAN S, NEREETRYEEE~HE
i 2EV0Cs0. 0378 5 18 py .

s




[image: image17.jpg]() PHEH B Reby it A

BRE £ ERABUEBTAE L ERARA—FAEZER
HAEFEFARE KB, BARKARS (GGARARS
TABARIE) (GB/T31962-2015) BRAFARIETF Bi7 AL
B AR, TRAEFRERL, EHRESEHRE. BE
VHERSUFFEWE. BAME, TEPARERAARS
TAFR.

(Z) RAFEHE, EREEFRE.

BRHEEMAF LR RATEARAN, RBN, %
EAL, ARNEEREETEFLNRA . THRIGR, B,
EMBREMR A, T RREFEEMET FRERIT(T
e bR ISR E HAATR) (GB12348-2008) K 1ok 92K 47
k.

(W) PRERAXARR (REX) WER, BEEK
BeE . AEHE.

UREEEMEANEEENEE: FoBS. THA.
BARE (KEBAEHARM) , £FAR CFEHIK—
EE) , B, BERK. RaMYrEaRgsE, £
HALREMAER RN LELAR. —REERWART (—
Tk B 66 B A R A U 55 R A2 B4R ) (GBIS599-2020)
WAAAER: AREHARST (EREYLHETREBITE)
(GB18597-2001) R20134 X # &k, MERRPES K

v

>




[image: image18.jpg]naE kR, PR e o s
EEea

(5) pERFEEE, PUEkEy g,

R E AR SRR, st R
RERGER. KKK FERAR USRS (egy pa
W ERp k. FAREIERE, Py knyna
—Bgasy, THREALETR, AMrmEr, Ratgn
B, BHANRERYH, ARKEZL

(X) BRFREELFTE, PREEL “HELE" 8
BEER.

b) BRANESAH. EIREIREELES, B
BEABARMBE, KARRARESNTHEFE, #RL
ALBMTERR, EHAFLUFAER, FEaEtis
BE.

Z. MERTE R ERBAERTE R THRBU.
FHHFHTIE BUAKE, ATEXRALF. RRAA
RERE, REMHLT R EPEERE.

B, YAEAGHE B aWATESTARETELR
fi¥.

B, RMEE TR g ek pAR, AUsFEAFIRR
#1, BT R T gy, RRORE SRR, AR
RRBEFTERE fx g gp RERLEATALTHEX




[image: image19.jpg]FRYARHEEN HARTABHLE) 49, HRBLRY
EH R B BT G

Ao AT L GRS B AR S £ ARLE T
FEA, WS GRER) RIS AHRIRTESTR
REFRA Rt EEEERE,

S
B E{ER

N *R
i

St




附件3 委托函

委托函
聊城欧高环境检测中心：

我公司年产24万个果蔬泡沫塑料包装箱项目（一期：年产12万个果蔬泡沫塑料包装箱）已竣工试运行，现各环保设施正常运行，根据环境保护有关法律法规及建设项目竣工环境保护验收管理办法的有关规定，需对该项目进行竣工环境保护验收，特委托贵公司承担该项目环境保护验收监测工作。
聊城市领先包装制品有限公司

                                  2022年10月25日

附件4 工况证明

工况证明
验收监测期间，聊城市领先包装制品有限公司年产24万个果蔬泡沫塑料包装箱项目（一期年产12万个果蔬泡沫塑料包装箱）正常生产，污染物治理设施正常运行。项目产量及生产负荷见下表。
监测期间生产负荷统计表

	监测时间
	产品种类
	设计生产能力
	实际生产
	生产负荷（%）

	2022.10.31
	果蔬泡沫塑料包装箱
	411个/d
	368个/d
	89.5

	2022.11.01
	
	
	378个/d
	92.0


本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。

聊城市领先包装制品有限公司

                                            2022年11月01日

附件5 环保制度
聊城市领先包装制品有限公司

环保管理制度
为了加强和提高全员的环保意识，营造良好的工作环境，组织贯彻国家环保方面的有关法规政策，促进公司事业的发展，结合本公司的实际情况制定本制度。
一、发现厂区内有杂物、油污物等，将对其责任车间罚款100-500元。
三、环保办将根据检查的结果，查清原因并采取相应的措施，对造成不造成不良环境影响的个人进行彻底追查，对责任人、车间主任和车间分别给予处罚。
四、凡因操作过程中引起的失误造成污染的，责人要积极采取补救措施，消除其影响，并报环保处，视情况对责任单位罚款100-5000元，隐瞒不报，一经查实，将加倍处罚，并通报批评。
五、各负责人对环保部门监测的结果负责，若出现严重超标时，视情况对责任人罚款1000-5000元。
六、严查各车间的跑、冒、滴、漏现象，尤其对影响环保的情况，若发现一次罚款100-1000元。
七、严查各车间用清水冲洗地面，原有的冲洗地面的橡胶管必须彻底撤除，若发现冲洗地面的，一次罚款100-1000元。
八、各车间必须彻底做到清污分流，不准有违反公司规定，清污混流排入地沟现象，发现一次，罚款100-5000元。
九、严禁各车间不允许进入地沟的水偷排偷放。尤其是夜间，若发现将严肃处理。
                                   2022年10月01日

附件6 排污许可证

[image: image20.jpg]B 5 R HRT BT

EHRRE : 91371523MAISIE7264001Y

| s B A AT A

ST WREMRATET X (R Tl i
LSRR AT A Bt

G S UR: 91371523MA959€7264
BioKM: DK DER @EE
FieHM: 202261124

M 202270917 2027 F09 16

EEW

) BRSSP, SO A, KRS
(ERL %, RO, R RIS .

() BT SR BADACRE, AU SR G, R ST R
ERAARNE.

() ST AN, AN SRR 1SRRI b
ORISR A B QAR L4 1A L AR TR
O REEEASRERNG, MR Rk,

T BRI K TSR RN A 2 A VTR, A
M BT 2, RS ik

)

AR OV A PG T A RO IR T R .

U ARRIAY




[image: image21.jpg]] 5 5 etV B T

(OERBE  OEgEBE  AEBR)

[T BRI SRS T
ah @ [ugs aw ) [wan s @ AL
Fre QAL DR L] GO I SIS
cramamae @ | TIDETERRRNG AR URITBE AT
TR () BIORR B
EREY]
S EEBECEE (5) | 1611180 FORE @ |5 57 B
st HBHBRE/
HdRBAE G0 | asismasseerse [
ERRENTRATA D | THIE BRIR 17065670
EFIEER (D LEE (10 EE A B
R S S it

[ 2,08 M0~ 2 -

Fenttt ot taia e PRKENEER 5 it

RN LR it
BRMEES O @K

7 VOCs W B (A% VOCs W | WUASLLA%) (15) @ DX
RH WREH i [

TN O DRBURR | TR HERE ZAmIL
CImE i BB

2000 @

i

BN GRS GAERAN  OX

[ B o) WAL ETY
ARIAWEAR [T 1
HAE 7 i
FROER (1) Rirh ah i
R ERAERD | AR AOBIRIAR o 87 TR ||
DAL 173K DBYT/2801. 62018
mk o 0%
BT HALE [1
_ EEBKREASR it ]
TwmkEh o OF
TAARAHER REWTRBEH 20) | %6

KAkl FHE. ROER Ceas QE# . @& R /0%





[image: image22.jpg]D% ®: 0% & /0%
#ORR/ORE/OREY R
O CAmE/O%

B BERACH, BRiSHE

OFE#: OFKRG /0%
UM OO/ AN N
El

e i HAR, ORI DR/ DR RAE: 0
LS *
O, AR08

TR WS WO, B o @5

s

REBERAGEE |/

e

(1) G COTRIMAS W, BEARILNEHAS, NSHEABABERTE

oo e ORI IR 0058 RN R 1) AL K.

@, @, WREFGERTAAT ERAS. R, R

(5) STMITHERBI I, BRI R WIS

(6) 3 ML BRRE P45 S A

(1) AEAH AR, R 2017 ERRLIFLA R (G/T 4754-2017) KL

RAEHEHPGTIRS, 1 “A0311 R,

(B (9 BEFERIBIEOEALAR, SR ST TENREL T G0 015

AR QR

100 Fi88—HAICRE, TNBAM. 51RO — LK 18 (097

A ARSI G OOCRL. KB (AT — b 2 RSB (B

32000-2015)) SR, BN IOSH 0K i A ROSUIBALIREE A Bt R — (059,

UL o HRRTICEIEY. ST, SR I A RS R R

CRBHSLIFSRIND (6B LITI4-1997) , s AURULIGLFIRES B2 0 61 1605

A, WA ELL B 2 EHERIRA R BB EEARAR—, G8F

. MRPLKE § R ORF R - R, 50, BRI

BREIARY (A RSRBEREGRTE RTINS, SR 5 s kna

SEA WIS IR (15 1) .

42> HATTRTEIATA.

13) MR ARV T2, IS B S SRR .

SRR

1) S AR BT, RS G, R BT

LR AN A

€15) # VOCs MFHSAEHH, WiE. R, 8. HOLTAI ISR A inse

AR, TREORRIA. BILRSSA0E.

16) FERIBRETR, HF AT, R0 R RN, B
S





[image: image23.jpg]FL VOCs BRI, X TS G, R R I MR
BB LBY.

AT AR, A TR ARARTI, KRR
AR, B,

C18) MERITKAMEMER, I “GATTRLEIS", “EETRLRRL" H.

10) SRHEKHT IRHIEHCE T, FAHEISARE TIRA AT G &1 AR
MBI AR BRI R RAMT A0
AL TR AR RSN, ST, R
AR, BALH, W, FRATH,

200 1 CLRBEEIIRIED AR TR T .




附件7 检测报告
[image: image24.jpg]91512310215
N J % 2=
o W Rk
W5 : 0GIC-2022-1031-003
<
Lal P Letbeis ]
TR B T

AL BV A4t e A WA ]





[image: image25.jpg][ocppee 105865 0GIC-2022-1031.003

1 EAGE

BN MRS RSRARA T
o . 17 e |
b WANSE RSN o Lh ST
R A T P imosiseno
Lt Rt ECEL OGIC-LX-2022-10-130
e we s Emh
Lt Et) LS BB
EXL PN AL K. HEE #HA BRI

2022410 A 31 H. 2022410 A 31 H-11 02
prary o oim -

ABETA. ROV B A TR AR R A Kb U |
BRH (BERG RN, SRR AR/ A, ANBARELS, RN
PR KPR TR

NGRS, KRG

R g
e G
N L )
mnuﬁ# AN 128
| NG
ik 74

PN S O, G YL .7,

BHRAM: e N N H

000 5




[image: image26.jpg]HERY: 00IC202:100100)
e 2 BB R
B [ HE | RER
R B, PR RS0
iy w7 | oo
Yo% MUY s, WA RGERNE AR
Rl we2017 | 007
[ty CERAD o BRI =R KR oBrT 14751993 | —
[ R S OB 12382008 | —
&3 RBHEE
wBEH " s RN
(2 AWASGES oGve 2022.01.07-202301.06
RS AWAG2A oavers 2022.01.07-202301.06
KRR O WRE| YQI000D 0GYQ-76 2022.01.07-2023.01.06
ERUE b 06YQ61 2022.0107-2023.01.06
RS G PLC-16025 00¥Q65 2022.0107-2023.01.06
KEREE O WRK| V030000 06YQ67 20220107-2023.01.06
A it PHBI260 o6vQ39 201.1129-2022.1.28
KRR DK-10 oGva6 -
RERRIE DK oGYe87 -
wmRes | K3 0GY0-88 -
e A9IPLUS oave0 2022.01.07-20230106

®2 0K




[image: image27.jpg]e e 0 EH G 0GIC20221031.003

e 4 (U AL R
20221031 8| oavon | oovers | oo 8 %40 98
22,1031 % oovon | oovers | sz w1 | oo 98
2221101 8| oavem | oavers | o 58 910 BN
221101 & oovons | oovers | e 57 40 938
#*5-1 AHLBUETRMER
RIAR DA RF M DA B
L) 20221031 (9:441042) 20221031 9-1042)
e 3 %
R / 15
IEE) 08 08
Wokes) | 95 | o8 | a1 | | w3 [ w2 | s [ 7
R | o6 | oms | s | | | 2w | |/
| o | 168 | 1662 | 1710 | o7 | wrs7 | w20 | osar | onw
FQ2022 | FQa022 | FQa02 FQ23 | P23 | 020
PEES [ 10381 | 103181 | 103181 | Rt | 10381 | 00181 | 103081 | S
s s | 82 | 3 2| s |5
FWHE 13 [ 20 | as2 [ w0 [ om0 | om | om | om
o E
ool D / rfome | 4 , /| oas
# 5-2 HESEURMER
RAL DAL AU AT DAL M
R 2221031 (1333130 20221031 (133314300
mrna % %
(R / | R .
B o8 o8
wikewy | 102 [ 105 | 99 | ¢ | us [ us [ s | /
MR | 18059 | ooz | o6 | /| aowo | ziois | 22 |
TR NmY) | 1728 | 17830 | 16817 | 17310 [ 18909 | 19041 | 19411 | 19120
FQa022 | Q202 | FQRZE 7Qa022 | FQ022 | Foa
Maws [ G0nm | o |00k | A | 100 | o | 10082 | S
o v [ o | oz | 03
FWRE| 155 [ 167 | 1s2 | 159 | om | om | om | om
o 224 | =
ol / s | oas | 4 / /| oos

mn e




[image: image28.jpg]O ymun

MY 0GIC.2022:1031003

53 AR U R
Rk DA0OI LU 1 DAOOI AU AT L
Rbtefl 20221031 (15:11-16.08) 20221031 (15:11-16:08)
LUEL] x %
AR m) i 15
i () 08 08
i (ms) s | 108 [ 104 | s | ns | nz f ue | 1
MR | 19183 | 19sas | 1gs2t |/ | 20563 | 2022 | 200 | 1
FEFHRONL) | 18016 | 18321 | 17679 | 18005 | 19667 | 19348 | 19188 | 19401
FQu022 [ FQ2022 [ FQ2022 FQ2022 | FQa022 | FQa022
R 103182 | 103182 | 103182 | 60 | 103182 | 103182 | 103182 | i
IE) 42 | 43 3 32 | 33
FMRIE | 55 | wr | aso | asi | om | om | o | om
vocs |- mem)
AT
i / / ! |oam | 1 ' 1| oas
& 5 ATHBUR RE R
ek DAOI A M | DAO! B UM
TR 20221101 (08:56-09:54) 20221101 (08:36-09:54)
mEn % %
RS ) ' 15
SRl B () 08 [
i m's) 01 | 96 | 99 ! ws | s [ g ’

k@ | 178 | mn | e |1 | 20ser | 2036 | 2109 |/

BT | 17069 | 16356 | lese2 | 16762 | 19017 | 1osio | 19294 | 10271

T
o R
il T Bl
EWRE( o5 (e | ow | s [ oai | o | o [ o

R
|
g ’ ’ ‘ ’ 0310 i ’ | ! 0015

mamxion




[image: image29.jpg]R AR, 06IC2022:1031-003

& 5-5 HEAEURMER

Py DACOI AT DACOI BE AT
PLT) 20221101 (13:09-1405) 20221101 (13:09-1405)
R % %
AR ) / 15
M) 08 08

i) o1 | o8 [wos [ 4 [ | me [ wa| s

meunmeon) | s | oms | e |/ | asio | 21600 | 2000 [/

BFRENm) | 1703 | 16570 | 17892 | 17165 | 10758 | 19633 | 19105 | 19499

Fom2 | FOa2 | FQa 702022 | FQa022 | FQ2022
L2t 110180 | 110180 | 110180 | A | 110180 | 110180 | 110180 | i
w1 | a3 | a3 el I (e
EWUE | 10y | 1g2 | 1es | o0 [ om | om | om | om
Vocs |_mgm)
*
| 7 1o | ‘ /| oas
7 56 AELBR VMR
Rl DAY BT DAL BT
Rt 20221101 (15561650 2221101 C15:56-1650)
MRy x x
AU (m) ’ 15
U B (m) 08 08
it (mss) 101 99 96 ’ ns nr ne ’
U | 18278 | 17916 | 17373 ’ 20766 | 21182 | 21481 ’

AR [ 17200 | 16871 | 16361 | 16814 | 18940 | 19363 | 19571 | 19291

Q2022 | Q2022 | FQa022 Q2022 | 7Q2022 | FQ2022 g
FAGE | 1080 | 110180 | 110180 | 9 | 110180 | 110180 | 110180 |tk
21 | 72 | 73 61 | 62 | 63
200 [ a | a0 | iss | om | o3 | o | o1
! / ¢ o | ’ o | oo

Bswx0M




[image: image30.jpg]OB yawn T, 06IC2022.1031-003
57 HHEBURURBER

REAL "DAODI BT DA AR
EICL 20221031 2021100
e i x
5 ) 15 G
B FCE () 08 s
FQ2022 [ FQ2022 | FQa022 Q2022 | FQ2022 | FQ2022
S| o | ovis2 | losis2 | s | 110180 [ 110180 | 110180 | Kokl
9 2 s 2 s [}
R
e | | se | o | om | s | | o
2 6-1 REBIETRMER
P I 20221031 21100
BNER RWER
KA | A Wawy iy HAWS ey
ERATA | wooiosisol | o6t | wonriosiol | et

FRAT A | WQI221031802 | 070 | wQazloisio2 | 066

FRAT 3 | WQI2210318003 | 066 | wQuziioisios | om

FRAC 0 | wonzzinisos | 072 | woxzziomsios | om
AR | woaiosisot | 062 | womzanomizi | oss
FRAT A2 | Woaniis22 | 061 | wouzaiosna | s

[ FRACRA 3 | wownaiosisns | om | wommiiomiza | o
FRAT I 0 | Worzzimisozs | ogs | womzziomiz4 | oes
EAR S 10 | Womzioisor | oss | womziomie | os7

FRAI M2 | w1082 | oss | womaanionsia | o

AR 3 | WQa2210318043 WQ21108143 | 074

vocs | FRAT 1548 | woaonsons w2014 | 069
EARCTA | WQ20221031806-1 WQz2i108161 | 070
TRAT 2| WQ20221031806:2 T
[P | womzzionaoss wozi0s6s | 072
TRAS T 0 | Woaz210318064 wozilosies | o082

e e |
e | R [ w2100 woziom | 099
e | 01 [ woamoaisio woxzilom | 107
| [ woamimisit w0 | 107
e P T T T
B e [ woao2i031813 118 WQ20221101523 116
| wn [ wowaoisi | o9 Woz21101824 100

AR [ woumionms | 09 | wowzioms | oo

menR0n





[image: image31.jpg]i

*6-2 TG HMER

®” RHOE | 20221031 2022.11.00
8 . 2 R AR
ol I ams i HawY b
LRSI 1| WQ20221031801-1 <0 | woromnomi | <0
FRAT N2 | WQA21031801-2 0 WQ2021101811:2 2
FRACAN | WQuz0318013 15| wonionsii [0
FAR Ot 4 | woai0s1s014 13| wounionsii "
EAGWN 16 | woamionson | <o | wouoiiosid | <io
FRA A2 | woai0s18032 W | woamnosnz | e
o [ PRAT A | woaomiosisoss 5| womomiomia | s
[ RIS | woamiosisod 2| wommnomisa |6
[ ERMI WA W | woaomiesisesd | <10 | woamiioisisi | <o
B RET A 2 | WQ202210318052 is WQ22211018152 14
RACI S | WQz210318053 W | woxenomiss |
FRAT I 4 | Wo210318054 15| woazalonsiss 14
[“Ermrmnw | womiosisori | <0 | woamiiositi | <o
TRAC#A2 | wownisisw2 | 5| woamiowiiz |16
FRCAT 3 | WQ20221031807:3 | woxmiomia | 5
PR 4| Q10318074 5| woamioma |
EXI LV T
aMEm 20221031 2021100
R A WA | R W A WA
EMEAKS R 2ms B ST | Lims RN 95T

A% RH_ MEE 1010kPa | I 8RH AU, 1023 kb

% W A
nmagnms | wwn | U0 | rmew | ewm | 00 | sEmn

W Ok [ is1201 | ser | T | 6326 | 587 | Tamw

WK [ 12080208 | se3 | Tumm | 3a2inae | se2 | Tm

T W R WA | K W A W
WORSRA AR Lins B 1SST | ARG LIms W 15T
B SI%RH_“UE: 102.1kPa | A IS%RH MR 10L5kP

WA | 7 WL

wmaaame | wamm | GO0 | xeew | a0 | e
b Uk [ 2002200 | a0 | Tames | 22052205 | as2 | rwmm
w0k 220230 | oo | tams | pann | as | reme
T WIS A RN, K. A TR RAE, RARNA

it

BW, BEHE

CEEEES





[image: image32.jpg]e R 0GIC2022:1031.008

28 AU ORI R
HM “#(T) U (kPa) i R (mis) AR
031 15 1019 S 12 48% RH
s
2003} 194 1017 S 13 46%RH
s
21031
i 7 01 s 5 i
21031
w019 y
e 192 o s 1 %R
1101
a1 18 1023 s u s8R
AL 23 1021 s 12 40%RH
s
EXTTT % s s a%rm
asis)
a0y 184 1019 s 12 41%RH
ran
L AR T"

*1 xM — XN — %N

DAl

*f1

© KA R A

a0




[image: image33.jpg]e c e 89811 06IC2022.1031.003

BB 21 EALSURE UM A

TR TN
" w ow
8 2.8 .8
xf1 AN = X0 — xn
]
*x0
o
2 R
kR
02410338
ONEHBE WL
W22 FARBRN AR
AR T"
2 w s
o 8 8 8
xn XN — X1 — %0
Al
A
SR
% &
LA
20224 11 01 A
O A EMBE M 1

o010 5




[image: image34.jpg]G pn Y 0GIC2022.1031.003

MEE 3 R

g TN
Al

AN — X0 — %01

ROEH
RO@Ex

*n

Az
P T
AR

L 1 S ST

® 00 0w




[image: image35.jpg]LA U - ]

L ARSI, S e enE 1Ty,
BT

2. A TRIIT SBHRB, Ak LR T AT M,

3. KBASITIBATEL, BARE, REKK.

0 A RARIMI T (RITEFEN B RN, MRS
AR AT, KA 3 AR S ORI,

5. AAREETEDMGERT , A4 5 B ED I EL BN bt “ Ko b B
R EUEN

6. RGP ORE, AREROM TG EERAT RS,

T RAEATSH, WPUCEARE -+ B AR L, 8
AR,

8. 0 O e Ot PSR
At NSRRI SR, IR, B A
BRI, AR,

RER R SR
SRk L R R PP R BB BT BT 3463 %
TBARHLF: 0635—4260632 HETRES: 252100

17 8 oghjjezx @1 63.com




[image: image36.jpg]K 30 10 0 B H
B A R E B

St WIS W

s, LRI LM R )
P63 4 6 35 (252100)

L&, AR A0 RAT KA AT 0
AAAARE S, W B, TGRS R RAT R4 69 4
Aot R, WAIGIE, TR Gisi il it BkiE,

VIR b

ER

191512340215
AEAS I BN NI B R SR 50 6 A RIERIS 4 A2,





附件8 危废协议
[image: image37.jpg]A 174 %5 : SDJDR-2022-1.06407

fEREMERLBER

07 BRI AUE SR AT RAT

2 97 KRR AR T

& #H M N WEREBRY

% 4 w M: 2022411 A2 H




[image: image38.jpg]fERENELLBER
77 CRAEH) + RIS L AR ]
M
A iE [
& 7 GBI + AR REHEATRA 6]
b L0 A BB Y AR =
WEARE: 22000 BAIS:
BT
Lo A7 B B BT S ST M A RO R I R 0 i At
RN
20 LHAAMERIOCRBENAIER, T 2022 5 02 11 20 AWM ESIFEN TR
1 CRRAEMELVETE) MMM 08 8) . TLULIVER B, WP RIEY %
SRR HETTRB, RIS R AR, R Ch ARSI Ry
Y PR ARSCRIH BRI | AR o AR ISR
BERIIS RO RHONED |« CERBMMBIRNEAED M1 RIS ETER
KD GO IR, R BIEZ AP, B0, %R LRI
i E B I
— #fEAT
) A RIAPRMIA NGRS, WERBWELT 6 LRI KiEn
D R,
) TR 10 ML HIKRZ ARG, ZARKH SREER, RHIRIEN.
PRI S BT A
SoBaH BRI

AR T b
famam SR wE

Gam) | /)
Bt i 900-217-08 Wt
Bt R 900-039-19 g | s
L& 772-007-50 HE | AR
B b 900-249-08 s | =





[image: image39.jpg]Pt UL A PR 200 1 0 2 LSO T AT S A0 WLt
K, TRALTEY, BERMMBL, SRAIF 2 B2 A, EERER. T
BEA B PO
=, EREHHER. B, L8, Lk

1o WA RS, B RE, SHMBERRIE. W) KRR, A
T UM 38 5072 B0 90 o ¥4 AL 2,00 A R i 2 S, O 7
ErAe I, A RTIE, F7 09— b R h 7.

20 ALWURER: A (NAOHIKARME R AR 4 HL R SRR I K.
3y AEM RAIIRIT AR E A O A U 46 =95 XN AR
A B ZATER CURE REEMT I )L LWL, BTN,

W, HES%

Lo TS SUBEREIG BT 2 2 b WO, RN B e s
2. MAMESREIR, QENTEE (HRERENEID BHIARIR, BHL
Bt S, 2 AR e,

3 MY SR Z TIORGOS B RS AR SR B,
As L ZRT IO A R DA A LT A 0 04 AR S Bt o R
(=) ZHHfE
Lo ZESEH A AN R RS 0K 1 KLt 15 A .

2o NI TR 5 T ST
3 205 A RSERBEMI SR 11
A LR RN A KR O BRAERT T 72 0 S BRI A7 T A A B, A LA
ORISR FAER M Z Iy K

T BT
WO+ 9150115022142050004337
AR AR BR R REATRA
FEPAT o WRACH BRI 64T R 2 F I S AT
B § . 913715003103831626
ZvE ks AR RN LR X BURL L S Y A = R

~u"

=5

i@




[image: image40.jpg]TR M 06358508508
e ZHYOREFRART___
20 ZHRFHHAUEHOR, WIEDU RN, K, T
A ABUARR
APARON L, F12022 %11 2L HE 2023 11 A 20 H.
+. s
Lo BARGREAZ L AHRE I, Z I BB RECP .

AP BERMEBE LK) K, B IR AR RN FH IR K
IR AT Z KA, B (R RINR G, S b AT,
O S A 800 A VR K ot 9 7R

AL PR

TSR A L R P, ORI, BN, Wl«lﬂllﬂ
RN ARV,

N AL

) EEBM, B

(@) REATHS, [hik.

@) ABFRKE L, AR BT ST EL LR L%
b ARBUER S B2 HRAN, R WAL, ZHER SHFIRERY
N.

m
&
Y,

s AR S R AT R ) Zh:
REUCA: LA
BRI BRI
w2 AN 20 4 %L,m',yli f‘%





[image: image41.jpg]



[image: image42.jpg]WSS EEGETF TR SR
B & FHwE 0 hvec TR

HotH 1 osviee BHTW
wruss ¥ W E





附件9 总量确认书
[image: image43.jpg]%5 : CPZ1(2022)371503-14 %

A1 X Bl B ¥5 Be) 2 B A

GR 47

o} 49 3 25
gl e A
12

i H 4 FR: 4E7= 24 P4
T30 TUME & N mhﬁiﬁm

Hadpf (. 2022 4F 4
mem&%ﬁm&vwﬂmm





[image: image44.jpg]i 1 % ¥
alt 2y

EALC

0 13706

At Tl | [:

B A @i
4 $40 9% o

C(FIE)

R H 9
E W
M

SRR
7

(], Fps

« KB A
% W

K s,
R (Wl /)
Ml (g

HEEN I

R

. 1 75 1 S B4 H A A0 0L 44 90191 1
bl 5, 3% ) 50 A7 1R ]
5 & 2 FH R At it
PO | 7k | C2021 HLADA
R KT D (R 49 75 L
aE R
SETAERT ) (4
=ik
VPR ML
£ % | mee
W (GFRM/4E) 3

RBEBL ST (%)





[image: image45.jpg]TG R A O

fis

A5 AL E SRR B RS R o/

| =%iehk Eaisy]

b RGFRREREDBIRANS R (/%>
W | mesen |

R

0 0 0 0. 0378





[image: image46.jpg]e

(X 210 & A B

T

348 15 24 6 8 41 128 71 479224 75 4

(IR R T SRR g

2005 %, 1T H 2448 3

WLUEERVFHR 45 DERO TN, %90 LA 6T 22 20 3 2 2 M 4 ¥l
e DKL AT T
Heith, 3R TR0 WIIE A S
70 A AT WLBEAT . AT HLEE “ L3
5 5 4 LA 59 /3 152K T |

ERMATIOHR TR 7B, SefedTle





附件10 立项文件
[image: image47.jpg]BPE3

e

masg
HEREA Tt EATEMER 91371523MAISIET264

WERS  2204-371523-04-03-926923

BEER BETRASRNESARL DTS 15T ARSIPHARERE

Bigss Va8

BEOFUFEWESEFRALGENWLILFES (\WFEFHE
SHWLTL ) | SHWR12200¥75% (LSRN TS
#8) | IBRIB000FSK, BEB000FSK. DAEA0FSH
BORCRRMRI2200%75% , KINELBHAL. RUNSO
£, RLES0R. SENTE. WURE. SPNE. SORF
ABIEFRESIT18E (K ) . FHE  BELZRSEENNO
SEEZIMEN. 7T EPSIN (ERZMEN ) <58 -M

ROMROAE C~EMR-RT-R0-A\E. RERWE  ERES2451
ARSFDHARENELTES. FREE  RROR. DAk
B SARNSHR , SAKR00t, FERSIS000. BHRMA
EFEENTOAERARN147 0MEN ( 48@) , 15673
SN ($61l) . NERSLEHEYEN. RODEE 1.
W (TLSORERSER ( 20195% ) ) ZNAFRBRQEF
RFRAORME 2. BEAFERLERNR ; 3. REFSR
RN, F AT ISR,

[eR 30057 WQELTR 20225E2022

M@ mmE

BERRA Fie BR®E 13706351298

MEENE OSSR ($0) FEFASEONSAK. SR X8 ReNENSE
RELERRE. WFERSFRNRR LSRN —NERGERORIESBRE.

ERCRADRERRAST
WEE : 2022-4-11

221 2345051 30 Vg et s22n et e




[image: image48.jpg]B 1 950 S




附图1 项目地理位置图

[image: image49.jpg]



附图2 厂区周围环境图

[image: image50.jpg]e

HE3 () FAEFEAEA





附图3 项目车间平面布置图
[image: image51.jpg]3707

36°30°1E

36°0E

115°30'% 116°0'%

116°30'%

EET ]

j
; :
\ /\fxmf. =2

£ g #re é

Eiiiing 1} e s
poisaion

‘Z.m... =l -ww- 23

] =

2 T

7 P

‘N‘”//
N

Lk

— R
&R

B s smpan |
| R

37°04E

36°30'1

36°01E

115230 % 116704 116°30'%

M 4 BT A A R LR




附图4 项目生态红线图
