国家市场监督管理总局行政学院

大金空调室外主机换新工程比选公告
我院拟换新7号楼部分大金空调室外主机，现邀请贵公司参与报价。

一、项目概况

我院拟换新7号楼现使用的大金VRV-II系列空调室外主机三台（RCXYQ16MAY1*2、RCXYQ10MAY1*1）。保留该栋室内空调设备及室外铜管管道，拆除室外主机，清洗原铜管管道。原室外主机位置放置槽钢做基础，采用10CM高槽钢做承重层，焊接基脚并用混凝土包裹，基础总高度不低于25CM。在基础上放置最新大金VRV-Q系列，与原大金空调铜管连接，兼容室内设备。新设备安装调试完毕后，确保更新后机组与未更新机组同时运行正常，新机组达到预期制冷、制热效果。新机组加装大金智控管理系统模块，实现远程管理。

二、报价要求

（一）本项目预算人民币28万元，报价不得高于预算。本项目为包干承包方式。报价费用含税费、管理费、人工费、材料费、安全措施费、垃圾清运费等一切费用。施工过程中，不再调整施工总造价。

（二）报价单中包括但不限于设备费用、拆旧费、安装调试费、机械费、税费等。施工单位可根据实际需要对报价单调整。

（三）资金事项要求：

1.本项目可支付预付款。

2.项目验收合格后一次性支付项目剩余合同金额。因国家财政资金到账或支付管理方式变化而影响支付的，我院完成必要的审批程序后支付。

3.学院支付费用前，承接单位向学院付项目全部金额的5%为质保金。质保期两年，项目无未履行质量保证责任，我院一次性无息退回质保金至支付质保金的银行账户。

三、其他事项

（一）参照图纸和查看现场了解项目具体情况，可根据实际需要对报价单进行调整，增加其他必需项。

（二）可提供全额正规增值税普通发票。

（三）报价单及营业执照加盖公司公章。

（四）报价截止时间2025年8月11日14时（北京时间）。

（五）报价密封快递（拒收到付件）或送至广东省深圳市南山区龙珠大道66号国家市场监督管理总局行政学院王贺收。

（六）现场踏勘联系人王贺，电话：86234875。

附件1：报价单（样表）

附件2：图纸

国家市场监督管理总局行政学院

2025年8月7日

附件1：

国家市场监督管理总局行政学院

7号楼大金空调室外主机换新工程报价单

	序号
	设备名称
	型号
	技术参数
	数量
	单位
	单价

（元）
	总价

（元）

	1
	大金空调

室外主机
	RQXYQ16BA
	额定制冷容量：45KW

额定制热容量：50KW
	2
	套
	
	

	2
	大金空调

室外主机
	RQXYQ10BA
	额定制冷容量：28KW
额定制热容量：31.5KW
	1
	套
	
	

	3
	大金智控

管理系统模块
	BRG22AC5
	49台内机
	1
	套
	
	

	4
	原机拆除
	
	
	
	
	
	

	5
	新机安装
	
	
	
	
	
	

	6
	冷媒
	R410A
	10KG
	8
	瓶
	
	

	7
	清洗铜管
	
	
	
	
	
	

	8
	25cm高镀锌槽钢基础，再加基脚DN25cm混凝土水泥柱
	
	
	
	
	
	

	9
	机械、运输费
	
	
	
	
	
	

	10
	
	小计
	

	11
	
	税金
	

	12
	
	合计
	


以上报价含税费、管理费、人工费、材料费、安全措施费、垃圾清运费等一切费用。

备货周期：    天。            施工周期：   天。

联系人及联系电话：

报价单位（公章）：

日期：2025年  月  日
